Цена беспечности - человеческая жизнь

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН

-соблюдать требования пожарной безопасности;

-иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и пожарный инвентарь;

-при обнаружении пожаров о них уведомлять по телефону 01 пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) ;

-принимать посильные меры по спасению людей имущества и тушению пожаров;

Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара

(Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ:

-23 ОФПС ГУ МЧС России по краю: 01

- 64 ПЧ 23 ОФПС ГУ России по краю: 66201

-дежурный администрации МО Кореновский район: 4-00-44

-МУ «Кореновский спасательный отряд»: 3-62-32

-ОВД по Кореновскому району: 02; 4-08-02 (тел.доверия 4-10-88)

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

Перечень

Первичных средств пожаротушения

Для индивидуальных и много квартирных жилых домов

| № | Средства пожаротушения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖИЛЫЕ ДОМА УСАДЕБНОГО ТИПА |  |  |  |
| 1 | Огнетушитель Порошковый или углекислотный | 1 |  |
| 2 | Емкость (бочка) С водой не менее 0,2м3 | 1 | На все теплые Время года |
| 3 | Приставная лестница длинной на 0,5м выше Начала крыши | 1 |  |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |
| 1 | Огнетушитель Порошковый Или углекислотный | 1 | В каждой квартире |
| 2 | Пожарный щит С набором первичных Средств пожаротушения: -2 огнетушителя, Асбестовое полотно или Войлок (не менее 1х1м3) - ящик с песком 1м, 2лопаты, 2 ведра, топор | 1 комплект | Место Хранения Определяется Домкомом С вывеской Указателя На стене дома |