## Лист1
с. Братковское
№ Котельной | Адрес | Расчётный срок строительства | Тепловые нагрузки, ГКал/ч |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м | Тип котельной
|  |  | ОВ | ГВС | Итого с т.п.
38 | ул. Школьная 1а (МОУ СОШ №39) | Существует | 0.1151 | - | 0.1151 | 70 | 26 | отдельно стоящая
1-п | ул. Центральная | 2020г. | 0.189 | 0.081 | 0.27 | 80 70 | 15 64 | отдельно стоящая
2-п | ул. Южная | 2030г. | 0.06 | 0.14 | 0.2 | - | - | встроенная
Таблицы существующих котельных для гидравлики :
№ участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м |  | Котельная №38 |  | ул. Школьная 1а
1-0 | 0.1151 | 70 | 26 |  | Qуст. ГКал/ч | Qподкл. ГКал/ч
[5 empty] | 0.18 | 0.1151
Способ прокладки сетей : надземный
Основной вид толпива : газ
х. Журавский
№ Котельной | Адрес | Расчётный срок строительства | Тепловые нагрузки, ГКал/ч |  |  | Ду, мм | Протяжённость, м | Тип котельной
|  |  | ОВ | ГВС | Итого с т.п.
39 | ул. Южная 6б (МОУ СОШ №34) | Существует | 0.1131 | - | 0.1131 | 70 | 94.5 | отдельно стоящая
1-п |  | 2020г. | 0.0945 | 0.0405 | 0.135 | 70 | 28 | отдельно стоящая
2-п | ул. Южная | 2020г. | 0.084 | 0.036 | 0.12 | - | - | встроенная
Таблицы существующих котельных для гидравлики :
№ участка | Qподкл. Гкал/ч | Ду, мм | Протяжённость,м |  | Котельная №39 |  | ул. Южная 6б
1-0 | 0.1131 | 70 | 94.5 |  | Qуст. ГКал/ч | Qподкл. ГКал/ч
[5 empty] | 0.16 | 0.1131
Способ прокладки сетей : подземный
Основной вид толпива : газ