|  |
| --- |
|  |
|  |

Таблица 3.2

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода  в эксплуа-тацию скважин | № скважины | Дебит, м3/час | Факт.  произв. 2010 г., м3 | Насосное оборудование | Глу-бина,  м | Наличие учета объема воды | Качество воды согласно СанПиН  2.1.4.1074-01 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка счетчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Село Братковское** | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Степная, 59 | 1978 | 5599 | 25 | 56,2 | ЭЦВ 8-25-100 | 194 | - | Соответствует | 15 |
| 2 | 1978 | 5708 | 25 | 56,3 | ЭЦВ 8-25-100 | 136 | - | Соответствует | 15 |
| 3 | ул. Южная, 68 | 1977 | 5519 | 20 | 50 | ЭЦВ 6-10-80 | 240 | - | Соответствует | 15 |
| **Хутор Журавский** | | | | | | | | | | |
| 4 | ул. Южная, 74 | 1977 | 5520 | 20 | 20 | ЭЦВ 6-16-110 | 240 | - | Соответствует | - |
| 5 | район МТФ | 1971 | 3759 | 40 | 40 | ЭЦВ 6-16-110 | 234 | - | Соответствует | - |
| 6 | район ПТФ | 1972 | 30102 | 36 | 36 | ЭЦВ 6-16-110 | 175 | - | Соответствует | - |
| 7 | СТФ №2 | 1960 | 1531 | 24 | - |  | 136 | - | - | 100 |
| 8 | х. Журавский | 1990 | 72701 | 14,4 | - | мониторинг | 132 | - | - | 100 |